## Provided Data
Table 3 - Calibration Data
Voltage (V) | Calibration 1 (NTU) | Calibration 2 (NTU) | Calibration 3 (NTU)
4.2 | 0 | 0 | 0
4 | 700 | 800 | 650
3.5 | 2000 | 1700 | 2100
3.25 | 2500 | 2200 | 2800
3 | 2800 | 2700 | 2900
2.5 | 3100 | 2800 | 3000
Table 4 - Sensor Data
Time (s) | Sensor 1 (V) | Sensor 2 (V) | Sensor 3 (V)
1 | 2.52 | 2.62 | 2.41
2 | 2.56 | 2.56 | 2.33
3 | 2.56 | 2.59 | 2.31
4 | 2.57 | 2.67 | 2.34
5 | 2.61 | 2.54 | 2.41
6 | 2.57 | 2.56 | 2.35
7 | 2.52 | 2.56 | 2.34
8 | 2.5 | 2.57 | 2.29
9 | 2.52 | 2.56 | 2.3
10 | 2.47 | 2.54 | 2.33
11 | 2.57 | 2.52 | 2.31
12 | 2.54 | 2.52 | 2.28
13 | 2.51 | 2.56 | 2.35
14 | 2.57 | 2.65 | 2.34
15 | 2.54 | 2.55 | 2.29
16 | 2.57 | 2.57 | 2.37
17 | 2.57 | 2.57 | 2.31
18 | 2.51 | 2.56 | 2.32
19 | 2.53 | 2.6 | 2.29
20 | 2.55 | 2.54 | 2.3
21 | 2.53 | 2.58 | 2.25
22 | 2.52 | 2.63 | 2.32
23 | 2.52 | 2.57 | 2.37
24 | 2.6 | 2.55 | 2.29
25 | 2.5 | 2.53 | 2.29
26 | 2.52 | 2.47 | 2.26
27 | 2.62 | 2.54 | 2.38
28 | 2.58 | 2.64 | 2.27
29 | 2.69 | 2.74 | 2.28
30 | 2.64 | 2.63 | 2.23
31 | 2.51 | 2.6 | 2.4
32 | 2.7 | 2.62 | 2.29
33 | 2.24 | 2.64 | 2.42
34 | 2.42 | 2.73 | 2.36
35 | 2.56 | 2.61 | 2.36
36 | 2.49 | 2.54 | 2.23
37 | 2.66 | 2.5 | 2.47
38 | 2.76 | 2.56 | 2.41
39 | 2.63 | 2.62 | 2.2
40 | 2.44 | 2.5 | 2.48
41 | 2.63 | 2.74 | 2.45
42 | 2.59 | 2.77 | 2.24
43 | 2.55 | 2.6 | 2.38
44 | 2.53 | 2.69 | 2.56
45 | 2.45 | 2.56 | 2.46
46 | 2.72 | 2.79 | 2.33
47 | 2.48 | 2.75 | 2.49
48 | 2.94 | 2.67 | 2.28
49 | 2.66 | 2.63 | 2.28
50 | 2.56 | 2.64 | 2.57
51 | 2.67 | 3.08 | 2.12
52 | 2.72 | 3.24 | 2.23
53 | 2.59 | 2.93 | 2.31
54 | 2.71 | 2.89 | 2.59
55 | 2.17 | 3.2 | 2.43
56 | 2.15 | 2.74 | 2.41
57 | 2.38 | 2.64 | 2.55
58 | 2.46 | 2.51 | 2.44
59 | 2.69 | 2.76 | 2.25
60 | 2.54 | 3.11 | 2.44
61 | 2.94 | 2.9 | 2.77
62 | 2.44 | 3.18 | 2.55
63 | 2.61 | 3.49 | 2.94
64 | 3.04 | 3.16 | 2.57
65 | 2.76 | 3.13 | 2.35
66 | 2.88 | 3.26 | 2.57
67 | 3.32 | 3.42 | 3.09
68 | 3.08 | 2.91 | 2.28
69 | 2.96 | 2.87 | 2.76
70 | 2.79 | 3.08 | 2.85
71 | 2.92 | 3.21 | 2.87
72 | 3.24 | 3.17 | 2.74
73 | 3.4 | 3.43 | 3.56
74 | 3.35 | 3.42 | 2.96
75 | 3.05 | 3.41 | 3.39
76 | 3.38 | 3.6 | 3.26
77 | 3.65 | 3.44 | 3.42
78 | 3.46 | 3.47 | 3.38
79 | 3 | 3.49 | 3.54
80 | 2.94 | 3.65 | 3.35
81 | 3.63 | 4.07 | 3.14
82 | 3.11 | 3.88 | 3.46
83 | 3.18 | 4.03 | 3.7
84 | 3.66 | 3.89 | 3.47
85 | 3.84 | 3.9 | 3.47
86 | 3.84 | 3.96 | 3.63
87 | 3.7 | 4.02 | 3.44
88 | 3.81 | 4.03 | 3.52
89 | 3.91 | 4.09 | 3.42
90 | 3.98 | 4.07 | 3.46
91 | 3.94 | 4.05 | 3.52
92 | 3.96 | 4.04 | 3.58
93 | 3.95 | 4.05 | 3.69
94 | 3.92 | 4.12 | 3.71
95 | 3.98 | 4.07 | 3.69
96 | 3.94 | 4.03 | 3.76
97 | 3.97 | 4.08 | 3.67
98 | 3.96 | 4 | 3.75
99 | 3.99 | 4.11 | 3.66
100 | 3.9 | 4.17 | 3.71
101 | 3.82 | 4.17 | 3.62
102 | 3.92 | 4.1 | 3.69
103 | 3.86 | 4.05 | 3.71
104 | 3.91 | 4.06 | 3.65
105 | 3.98 | 4.05 | 3.61
106 | 3.88 | 4.04 | 3.78
107 | 4.06 | 4.03 | 3.62
108 | 4.05 | 4.02 | 3.68
109 | 3.87 | 4.08 | 3.72
110 | 3.92 | 4.12 | 3.78
111 | 3.89 | 4.07 | 3.81
112 | 3.54 | 4.02 | 3.71
113 | 3.59 | 4.01 | 3.68
114 | 3.94 | 4.06 | 3.63
115 | 3.91 | 4.07 | 3.72
116 | 3.98 | 4.11 | 3.78
117 | 3.92 | 4.11 | 3.76
118 | 3.97 | 4.12 | 3.64
119 | 4.02 | 4.17 | 3.81
120 | 3.91 | 4.17 | 3.64
121 | 3.94 | 4.17 | 3.71
122 | 4.01 | 4.17 | 3.7
123 | 4.03 | 4.18 | 3.79
124 | 4.02 | 4.13 | 3.72
125 | 4.01 | 4.12 | 3.64
126 | 4.03 | 3.98 | 3.79
127 | 4.05 | 4.17 | 3.84
128 | 4.12 | 4.15 | 3.79
129 | 4.09 | 4.17 | 3.78
130 | 4.04 | 4.14 | 3.65
131 | 4.03 | 4.11 | 3.91
132 | 4.07 | 4.07 | 3.72
133 | 4.14 | 4.1 | 3.65
134 | 4.07 | 4.14 | 3.51
135 | 4.09 | 4.12 | 3.52
136 | 4.02 | 4.1 | 3.74
137 | 4.03 | 4.09 | 3.73
138 | 4.08 | 4.12 | 3.77
139 | 3.99 | 4.1 | 3.66
140 | 4.01 | 4.08 | 3.78
141 | 4.11 | 4.17 | 3.79
142 | 4.09 | 4.14 | 3.71
143 | 4.14 | 4.01 | 3.73
144 | 3.98 | 4.09 | 3.72
145 | 3.95 | 4.1 | 3.73
146 | 3.98 | 4.16 | 3.75
147 | 4.03 | 4.14 | 3.76
148 | 3.98 | 4.1 | 3.76
149 | 4.03 | 4.15 | 3.78
150 | 3.99 | 4.12 | 3.72
151 | 3.92 | 3.99 | 3.74
152 | 3.99 | 4.03 | 3.71
153 | 3.98 | 4.15 | 3.68
154 | 4.01 | 4.08 | 3.67
155 | 4.04 | 4.01 | 3.71
156 | 4 | 4.1 | 3.78
157 | 4.02 | 4.18 | 3.79
158 | 3.98 | 4.19 | 3.81
159 | 3.97 | 4.19 | 3.77
160 | 3.97 | 4.15 | 3.82
161 | 3.95 | 4.09 | 3.74
162 | 3.94 | 4.04 | 3.69
163 | 3.97 | 4.05 | 3.71
164 | 3.96 | 4.11 | 3.55
165 | 3.92 | 4.12 | 3.68
166 | 3.93 | 4.08 | 3.82
167 | 3.92 | 4.09 | 3.83
168 | 3.91 | 4.11 | 3.79
169 | 3.9 | 4.09 | 3.75
170 | 3.92 | 4.09 | 3.78
171 | 3.9 | 4.1 | 3.83
172 | 3.94 | 4.11 | 3.71
173 | 3.95 | 4.12 | 3.74
174 | 3.95 | 4.12 | 3.72
175 | 3.9 | 4.13 | 3.75
176 | 3.82 | 4.14 | 3.78
177 | 3.88 | 4.13 | 3.62
178 | 3.96 | 4.13 | 3.78
179 | 3.98 | 4.12 | 3.84
180 | 3.91 | 4.12 | 3.67
181 | 3.9 | 4.13 | 3.72
182 | 3.94 | 4.13 | 3.74
183 | 3.99 | 4.12 | 3.73
184 | 4.01 | 4.12 | 3.69
185 | 4.02 | 4.11 | 3.73
186 | 4.01 | 4.11 | 3.72
187 | 3.98 | 4.07 | 3.75
188 | 3.96 | 4.03 | 3.74
189 | 3.97 | 4.06 | 3.69
190 | 3.99 | 4.1 | 3.79
191 | 3.98 | 4.12 | 3.8
192 | 3.96 | 4.12 | 3.79
193 | 3.97 | 4.13 | 3.82
194 | 3.97 | 4.13 | 3.84
195 | 3.96 | 4.12 | 3.82
196 | 3.98 | 4.1 | 3.86
197 | 3.99 | 4.08 | 3.85
198 | 3.97 | 4.06 | 3.82
199 | 3.97 | 4.1 | 3.82
200 | 3.99 | 4.13 | 3.8